# ИЗМЕНЕНИЕ № 03

# Тендерных документов ICB No. № IDA-HSIP-ICB-HIS/1-2019

По закупке поставки новых индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на уровне зданий и поставки запасных частей и компонентов для капитального ремонта ИТП

 2 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 8 раздела I. Инструкции участникам тендера, ОАО «Бишкектеплосеть» вносит и дополняет тендерные документы № IDA-HSIP-ICB-IHS/1-2019 по закупке поставки новых индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на уровне зданий и поставки запасных частей и компонентов для капитального ремонта ИТП:

Изменены следующие статьи и приложения:

**Раздел II. Информационная карта торгов (BDS)**

**C. Подготовка конкурсных заявок**

ИУТ 18.1

Срок действия конкурсной заявки должен составлять *120* дней, т.е. до 28 августа 2020 г.

**D. Подача и вскрытие конкурсных заявок**

ИУТ 22.1

Срок подачи конкурсных заявок:

Дата: 30 апреля 2020 г.

Время: 14:00 (местное время)

ИУТ 25.1

Вскрытие конкурсных заявок пройдет по адресу:

Ул. Жукеева-Пудовкина 2/1

Этаж/№ кабинета: 2 (*второй) этаж, Конференц-зал*

Город: *Бишкек*

Страна: *Кыргызская республика*

Дата: ***30 апреля 2020 г.***

Время: *14:00 (местное время)*

**3. Технические спецификации. Требования Заказчика**

 9. НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставщик должен предоставить полный пакет документов для всего оборудования, которые свидетельствуют надлежащую установку, и обслуживание. Эти документы должны быть на кыргызском и русском языках.

Поставщик должен передать Заказчику свидетельства о соответствие стандартам, свидетельства проверки, свидетельство гарантии завода-изготовителя. Кроме того, документация должна содержать инструкции по эксплуатации и техобслуживанию, включая, но не ограничиваясь, инструкции по настройке и установке оборудования, технических описаний, инструкций по техобслуживанию и ремонту, программирования управляющих устройств и буклетов для всего оборудования. Эта документация должна быть представлена за счет Поставщика в файлах A4 формата в бумажной и электронной копиях. Вся документация должна быть представлена на кыргызском / русском языках или на английском языке с профессиональным переводом.