# ИЗМЕНЕНИЕ # 01

Тендерных документов ICB No. № IDA-HSIP-ICB-IHS/1-2019

По закупке поставки новых индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на уровне зданий и поставки запасных частей и компонентов для капитального ремонта ИТП

В соответствии со статьей 8 раздела I. Инструкции участникам тендера, ОАО «Бишкектеплосеть» вносит и дополняет тендерные документы № IDA-HSIP-ICB-IHS/1-2019 по закупке поставки новых индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на уровне зданий и поставки запасных частей и компонентов для капитального ремонта ИТП:

Изменены следующие статьи и приложения:

**7. Разъяснение тендерных документов**

7.1 **Пред-тендерная встреча состоится в указанный день, время и месте:**

Дата: 12 марта 2020 г.

Время: 10:00 (местное время)

Адрес: ул. Жукеева-Пудовкина 2/1.

Этаж/каб.: 2ой этаж, конферец-зал

Город: Бишкек

Страна: Кыргызская республика

и **в режиме реального времени по skype**. Адрес Skype - “Teploseti”.

Пожалуйста, свяжитесь с ОАО «Бишкектеплосеть» по эл. Почте: piu.procur@teploseti.kg и телефону № (+996) 312 561 101 для подтверждения непосредственного участия или дистанционного по skype.

**Раздел VII. Требования Работодателя**

**1. Перечень товаров и график поставки**

*Поставка новых индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на уровне зданий и поставка запасных частей и компонентов для капитального ремонта ИТП.*

К требованиям Работодателя добавлены следующие пункты, а не заменяют ранее указанные.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Кол-во** | **Ед. измерения** | **Место назначения (проектный участок), как указано в спецификациях тендерных документов**  | **Срок поставки (согласно Incoterms)** |
| **Ранний срок поставки** | **Крайний срок поставки** | **Срок поставки, предлагаемый участником тендера [указывается участником]** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кран шаровый муфтовый, Ду 15 мм | 16 | шт. | *СИП Бишкек г. Бишкек, ул. Лермонтова 2a* | *160 календарных дней после подписания контракта* | *180 календарных дней после подписания контракта*  | *[укажите количество дней после вступления контракта в силу]* |
| 34 | Кран шаровый муфтовый, Ду 20 мм  | 194 | шт. |
| 35 | Кран шаровый муфтовый, Ду 25 мм  | 839 | шт. |
| 36 | Кран шаровый муфтовый, Ду 32 мм  | 432 | шт. |
| 37 | Кран шаровый муфтовый, Ду 40 мм  | 91 | шт. |
| 38 | Кран шаровый муфтовый, Ду 50 мм | 29 | шт. |
| 39 | Обратный клапан, муфтовый, Ду 15 мм | 16 | шт. |  |
| 40 | Обратный клапан, муфтовый, Ду 20 мм | 194 | шт. |  |
| 41 | Обратный клапан, муфтовый, Ду 25 мм | 839 | шт. |  |
| 42 | Обратный клапан, муфтовый, Ду 32 мм | 432 | шт. |  |
| 43 | Обратный клапан, муфтовый, Ду 40 мм | 91 | шт. |  |
| 44 | Обратный клапан, муфтовый, Ду 50 мм | 29 | шт. |  |
| 45 | Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводом, Ду 15 мм | 16 | шт. |  |
| 46 | Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводом, Ду 20 мм | 194 | шт. |  |
| 47 | Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводом, Ду 25 мм | 839 | шт. |  |
| 48 | Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводом, Ду 32 мм | 432 | шт. |  |
| 49 | Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводом, Ду 40 мм | 91 | шт. |  |
| 50 | Трехходовые регулирующие клапаны с электроприводом, Ду 50 мм | 29 | шт. |  |
| 51 | Термодатчик погружной | 1601 | шт. |  |